Domande da porre ai vigili del fuoco durante l’incontro del 25 maggio p.v.

Scuola dell’infanzia di Quercianella

- Per raggiungere il luogo di raccolta in caso di terremoto, è regolare seguire un percorso che prevede di costeggiare i muri perimetrali dell’edificio scolastico?

- E’ possibile spostare il luogo di raccolta in una strada che risulta essere a fondo chiuso?

- E’ possibile ottenere l’apertura di una porta finestra che immetta direttamente nel luogo di raccolta magari dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco?

- E’ a norma avere come segnale acustico solamente il campanello che in caso di sisma, con molta probabilità non funzionerebbe?

- Sarebbe regolamentare avere una sirena da stadio da usare come segnale acustico?

- E’ possibile ottenere, facendone richiesta, che gli estintori siano posizionati più in basso perché siano di più facile accesso ed utilizzo?

- Gli estintori sono posizionati in prossimità delle porte delle varie stanze: se le porte vengono aperte, gli estintori risultano nascosti alla vista: è regolamentare?